江苏开放大学桥林校区H1食堂燃气报警器设备采购及安装

项目需求
项目内容及需求：

1、项目简要说明：桥林校区 H1 食堂规划设置一、二、三层独立经营运营区域。目前食堂室内燃气管道采购工作正在推进中。为全面保障食堂燃气使用安全，同步开展配套可燃气体报警系统设备采购、安装调试工作。

2、本采购项目配送、安装、调试根据采购方要求时间，送达指定地点。

3、项目技术要求符合国家标准。

4、服务期限：合同签订完成，接到采购人供货通知后，10个自然日内供货、安装、调试到位。
5、付款方式及预算：
（1）项目预算7万元。
（2）货到安装完成，并且校方及相关主管部门验收合格后付合同款的100%。
6、报价要求：
（1）响应报价采取总承包方式。超过最高限价为无效响应。响应报价应遵守“中华人民共和国价格法”。该报价为到采购人指定地点现场，并完成安装调试到位的全部费用，含相关税费，运输费，保险费，安装费（如大型设备现场组装费、安装辅助材料费、起重费、垃圾清运费、施工临时水电费等）及相关服务费等一切可能发生的费用。

（2）供货商详细理解采购文件要求，形成最终分项造价清单。

报价包含安装费、调试费、检测费、配管、辅材等；安装完成后，出具有CNAS标识的校准证书。

7、质保及响应时间：
(1)质保期3年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正，并保证性能达到货物出厂标准。

(2)若货物因质量或货物本自身问题出现故障，制造商须在接到通知后1小时内予以响应，4小时内安排专业技术人员到达用户货物使用现场，协助采购方排除故障。

(3)在质量保证期内，维修产生的直接费用由响应供货商承担；超过免费质保期后，备品备件应以合理优惠价格供应。

8、验收方式：按照国家标准，货物安装调试后根据技术指标及配件清单逐一验收。安装完成后，出具有CNAS标识的校准证书。

9、其他：响应供货商需完整填写《报价表》，所提供的材料每页需加盖响应供应商公章。

成交方式及履约保证金：

最低成交法，履约保证金：无。

三、集中踏勘现场或答疑：

采购方不组织集中踏勘现场，响应方可自行踏勘现场。响应方应详细勘察和了解项目具体情况，按照采购要求仔细测算各项费用，除项目运营必须的并经采购人认可的费用外，响应报价中如有漏项，响应人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在响应报价之中，采购人不再另外增加采购费用。

[image: image1.jpg]



