附件1

**江苏开放大学****东校区停车场充电桩采购需求询价单**

**采购单位（盖章）： 江苏开放大学后勤管理处 项目编号：H-2025-8 询价日期：2025年4月15日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称或服务项目 | 货物品牌型号、参数或者服务内容及标准 | 小计 | 质保期 | 供货期 | 备注 |
| 1 | 江苏开放大学东校区停车场充电桩采购 | 1. 在东校区室外停车场安装一台双头快充（60kw）充电桩和一台慢充（7kw）充电桩。设备选型要求先进、合理，占地面积小，注重安全、节能、环保。
2. 拆除原4号楼两台慢充充电桩，并运送到校方指定地点。
3. ☆设备噪音检测报告及相关材料，确保满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB 3096-2008）等规定，居民区的昼间噪声不得超过55分贝，夜间噪声不得超过45分贝。 同时可根据学校使用情况自主设置时控开关，确保不影响周围社区居民生活。
4. 可根据校方实际需求，自定义使用时支付方式，如支付宝、微信、校园一卡通等。
 | 40000元 | 2年 | 自合同签订之日起至设备验收工作结束 |  |
| 预算金额 | 大写： 人民币肆万元整 ，小写： ￥40000.00元  |  |

注： 1．供应商响应文件应于2025年4月25日下午16:00前递交，过时响应文件无效。

2．响应文件包括：报价单、报价企业简介及资质证明文件（至少提供营业执照复印件）、质保及售后服务承诺等相关文件，请注明免费质保期。

3．付款方式、预付、尾款及开票：项目验收工程结束后，视作服务商已经履行完评估职责，校方一次性支付合同款项。

4. 供应商报价单中的合计金额不能超过询价单中的预算总金额。

5. 采购单位联系人：彭老师 电话：025-83774802