**江苏开放大学两校区电梯维保、维修项目采购需求询价单**

**采购单位（盖章）： 江苏开放大学后勤管理处 项目编号： 询价日期：2025年3月14日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或服务名称 | 货物品牌型号、参数或者服务内容及标准 | 小计 | 质保期 | 供货期 | 备注 |
| 1 | 两校区电梯维保服务 | 1. 电梯详情见清单，报价需含其中5台电梯的年检费用、制动试验及砝码租赁费用。
2. 电梯维保资质评级不低于三星级，有清单中相似电梯型号的维保经验，并提供相关业绩证明。
3. 紧急情况下，20分钟内可以到达两校区现场。
4. 1000元以下常见配件免费更换（原厂品牌，需附清单）。
5. 电梯内标识标牌换新（定制亚克力材质或更优）。
 | 75000元 | / | / |  |
| 2 | 电梯维修 | 更换调试应天校区教学楼5部电梯全部的主轨导靴轮、副轨导靴、轿厢通讯控制板。（原厂品牌） | 3年 | 合同期签订后20日内 |  |
|  |
| 预算金额 | 大写： 柒万伍仟元整 ，小写： 75000.00元  |  |

注： 1．供应商响应文件应于2025年3月24日9:30前递交，过时响应文件无效。

2．响应文件包括：报价单、报价企业简介及资质证明文件（含营业执照复印件）、质保及售后服务承诺及以上所需相关文件，请注明免费质保期。

3．付款方式、预付、尾款及开票：维修完成支付合同款30%，合同签订满3个月支付合同款40%，合同期满验收合格支付尾款。

4. 供应商报价单中的合计金额不能超过询价单中的预算总金额。

|  |
| --- |
| **电梯清单** |
| 校区 | 电梯编号 | 品牌 | 层站数 | 速度 | 载重 | 投入使用时间 | 上期年检时间 | 维保起始日期 | 维保结束日期 |
| 应天校区 | 教学楼1# | 大连星玛 | 13层13站 | 1.75m/s | 1350kg | 2008 | 2024.11.22 | 2025.4.1 | 2025.9.10 |
| 教学楼2# | 大连星玛 | 13层13站 | 1.75m/s | 1350kg | 2008 | 2024.11.22 | 2025.4.1 | 2025.9.10 |
| 教学楼4# | 大连星玛 | 13层13站 | 1.75m/s | 1350kg | 2008 | 2024.11.22 | 2025.4.1 | 2025.9.10 |
| 教学楼3# | 大连星玛 | 13层13站 | 1.75m/s | 1350kg | 2008 | 2024.11.22 | 2025.4.1 | 2025.9.10 |
| 教学楼5# | 大连星玛 | 14层14站 | 1.75m/s | 1000kg | 2008 | 2024.11.22 | 2025.4.1 | 2025.9.10 |
| 综合楼1# | 大连星玛 | 12层12站 | 1.75m/s | 1150kg | 2018.07（改造） | 2024.8.12 | 2025.4.1 | 2025.9.10 |
| 综合楼2# | 大连星玛 | 13层13站 | 1.75m/s | 1150kg | 2018.07（改造） | 2024.8.12 | 2025.4.1 | 2025.9.10 |
| 综合楼3# | 杭州西奥 | 11层11站 | 1.75m/s | 1000kg | 2020.03 | 2024.5.22 | 2025.4.15 | 2025.9.10 |
| 图书馆 | 东芝 | 7层6站 | 1m/s | 825kg | 2020.03 | 2024.4.19 | 2025.4.15 | 2025.9.10 |
| 定淮门东校区 | 实验楼 | 爱默生 | 7层7站 | 1m/s | 1000kg | 2012.08 | 2024.6.14 | 2025.5.1 | 2025.9.10 |