附件1

**江苏开放大学定淮门东校区教学楼一楼教室电源电路改造工程服务采购需求询价单**

**采购单位（盖章）： 江苏开放大学后勤管理处 项目编号： 询价日期：2024年11月18日**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称或服务项目 | 货物品牌型号、参数或者服务内容及标准 | 小计 | 质保期 | 供货期 | 备注 |
| 1 | 东校区教学楼一楼教室电源电路改造工程 | 在教学楼一楼强电间新装一台户内挂壁式空调电源箱，配电箱内配双路独立电源。并从两台总配电房变压器低压侧各敷设一路电缆至教学楼配电箱，为新装空调供电 | 65000元 | 2年 | 自合同签订之日起至项目验收工作结束 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 预算金额 | 大写： 人民币陆万伍仟元整 ，小写： ￥65000.00元  |  |

注： 1．供应商响应文件应于2024年11月22日11:00前递交，过时响应文件无效。

2．响应文件包括：报价单、报价企业简介及资质证明文件（至少提供营业执照复印件）、质保及售后服务承诺等相关文件，请注明免费质保期。

3．付款方式、预付、尾款及开票：项目验收工程结束后，视作服务商已经履行完评估职责，校方一次性支付合同款项。

4. 供应商报价单中的合计金额不能超过询价单中的预算总金额。

5. 采购单位联系人：彭老师 电话：025-83774802